## Slide 1: OPERA-PACS 2.0
Integration Scheme
2017.01.16

## Slide 2: Function of PACS
登记预约工作站（GI）
Register Appointment Workstations （GI）
数据采集+报告书写工作站（GI+HEYEX）
Data Collection + Report Station （GI+HEYEX）
检查报告中心（HEYEX）
Inspection Report Center（HEYEX）
HIS和EMR的影像查阅（HEYEX）
Browsing The Images of HIS and EMR （ HEYEX ）

## Slide 3: Integration Scheme
HIS
EMR
登记预约工作站
（Register Appointment Workstations）
患者管理
(Patient Manage-ment)
数据采集工作站
（Data Collection Workstations）
检查报告中心
（Reports Center）
登记
(Registra-tion）
预约
(Appoint-ment)
数据采集
(Collec-
tion Data)
数据上传
(Upload-ing Data)
统计分析
（Statistic Analysis）
报告书写
(Writing Report)
数值曲线查看
(Curves)
报告分析
(OCR)
非DICOM设备
（Non-DICOM Device）
报告书写
(Writing Report)
数值曲线查看
报告分析
(OCR)
统计分析
(Statistic Analysis)
OPERA-PACS 1.0
HEYEX
OPERA-PACS 2.0
DICOM Device

## Slide 4: Business Deployment
HIS、EMR
登记预约
（Register and Appointment）
检查室
（ Examination Room ）
报告中心
（Reports Center）
设备采集
（Device Collection）
报告书写（ Writing Report ）
上传（Uploading）
图像存储（Image Storage）
报告书写（Writing Report）
图像浏览（Browse Report）
统计分析
（Statistic Analyzing）
视力曲线（Vision Curve）
预约登记
（Register and Appointment）
GIPACS
HEYEX
非DICOM设备
（ Non-DICOM Device ）
DICOM设备
（DICOM Device）
TO DICOM

## Slide 5: Data deployment
Image Storage
GiRIS+PACS
HEYEX
预约登记
（Register and Appointment）
报告书写（ Writing Report ）
设备采集（Device Collection）
上传（Uploading）
报告书写（Writing Report）
影像浏览（Image Browsing）
统计分析
（Statistic Analyzing）
登记台（Registration Desk）
检查室（Examination Room）
检查室（Examination Room）
报告中心
（Report Center）
临床科室
（Clinical Departments）
Sync
GI Database
HEYEX Database

## Slide 6: Informationization Procedure
HIS
Hosptial Inoformaion
System
EMR
Electronic
Patient Record
RIS（GI）
Radiological
Inoformaion System
PACS
archive/workstations/
interfaces
患者信息
患者信息、检查申请信息
DICOM
Modality Worklist
诊断报告
reports
DICOM存储
DICOM
WorkList
过程信息
存储确认
DICOM存储
影像信息

## Slide 7
按钮-视力眼压等曲线浏览
New Button：Writing Vision Curve Reports, Intraocular Pressure Curve Reports.
按钮-报告书写功能
New Button：Writing Reports.
右键功能-智能报告分析（PDF原始报告的数据提取并进行分析）
Right-click：Reports Intelligent Analyzing ( Extracting and analyzing the data of the Initial Reports in PDF).
目前系统支持的权限，权限控制（区分临床医生、医技技师、报告中心）
Permissions Control Scheme（(Give different permissions to clinicians, medical technicians, and report centers).

## Slide 8: What should need more discussions
部署方案。
Deployment Scheme.
数据库的整合方案。
Database Integration Scheme.
历史数据移植的处理。
Historical Data Processing .
支持的设备（眼压、验光、视力、角膜厚度、采集卡、高拍仪、影像、PDF报告、视频）。
Supporting Device(Intraocular pressure, optometry, vision, corneal thickness, acquisition card, high-shot instrument, images, PDF reports, video).
接口资料（患者信息、检查信息等）。
Interface Archives (Patients Information, Inspection Information).
权限的管理。
Permission Management .
查询结果中检查类别的过滤。

## Slide 9: Heidelberg should support
数据结构手册。（ Data Structure Manual ）
接口文档。（ Interface Archives）
详细的用户手册。（ Specific User Manual. ）
系统配置手册。（ System Configuration Manual ）
部署方案反馈。（ Deployment Scheme Feedback . ）
数据库整合方案反馈。（ Database Integration Scheme feedback ）
历史数据同步方案。（ Historical Data Synchronization Scheme ）

## Slide 10: Development Schedule
2017年2月8日前确定改造方案。
Determine the Development Scheme before February 8, 2017 .
2017年3月30日前完成视力眼压等曲线的界面改造以及报告书写的界面改造。
Complete the vision curve, intraocular pressure curve and other UI develop and report writing UI transformation before March 30, 2017 .
2017年4月10日海德堡完成接口集成。
Heidelberg complete the interface integration before April 8, 2017 .
2017年4月20日完成整体测试。
Complete the overall test before April 20, 2017 .

## Slide 11
Thanks
地址：北京市海淀区马甸东路19号金澳国际中心
邮编：100088 电话：010-82191830

## Slide 12
登记预约工作站（Register Appointment Workstations）
患者管理
（Patient Management）
登记
（Registration）
统计分析
（Statistic Analysis）
预约
（Appointment）

## Slide 13
数据采集工作站
（Data Collection Workstations）
数据采集
（Collecting Data）
数据上传
（Uploading Data）
统计分析
（ Statistic Analyzing ）
报告书写
（Writing Report）
视力（Vision）
眼压（Intraocular pressure）
验光（Optometry）
原始报告（Initial Report）
自定义报告（Customized
Report）
图像浏览
（Browsing Image）

## Slide 14
报告书写工作站
（Report Writing
Workstation）
统计分析
（Statistic Analyzing）
报告书写
（Writing Report）
图像浏览
（Browsing Images）
格式模板
（Specification Template）
内容模板
（Content Template）
模板维护
（Template maintenance）

## Slide 15
检查报告中心
（Inspection Report Center）
眼压等曲线
（Intraocular Pressure Curve）
报告书写
（Writing Reports）
图像浏览
（Browsing Images）
统计分析
（Statistic Analysis）
报告分析
（Report Analysis）

## Slide 16
HEYEX
报告书写
（Writing Reports）
检查报告中心
（Reports Center）
EMR眼科影像
（EMR Ophthalmic Image）
视力眼压等曲线
（Vision and IOP Curve）
影像（Images）
PDF、视频（ PDF,Video ）
智能分析（ Intelligent Analysis ）